## Deckblatt
Kommunalgebäudeausweis Vorarlberg - Neubau/Sanierung - Version 2026-1 gemäß den Bestimmungen der Richtlinie der Vorarlberger Landesregierung zur Gewährung von Bedarfszuweisungsmittel, 2026
Projektdaten
Genaue Bezeichnung des Bauvorhabens
Objekttyp / Funktion des Gebäudes
Standortgemeinde
Architekt
Datum der Baueingabe
Zeitpunkt der Fertigstellung
KGA-Bewertungspunkte | 0 | -30
-50
KGA - Prüfer |  | -60
-70
Genaue Firmenbezeichnung des KGA-Prüfers
Name des KGA-Prüfers
KGA - Erstelldatum
Der KGA-Prüfer bestätigt mit nachstehenden Erklärungen, dass - die Erstelllung des Kommunalgebäudeausweises mit den erzielten Bewertungspunkten nach fachlich bestem Wissen und Gewissen durchgeführt wurde - sofern alle für die Ausstellung erforderlichen Unterlagen korrekt und vollständig übermittelt wurden, ein Prüfer/Aussteller nicht in den Planungs- und Ausführungsprozess des Bauvorhabens eingebunden war und überdies hierfür keinerlei Honorare erhalten hat - dem KGA-Prüfer bewusst ist, dass, falls sich nachträglich herausstellt, dass die Bewertungspunkte nicht stimmen sollten, es zu einer Kürzung des Fördersatzes und der maximal anerkennbaren Kosten für die Gemeinde kommen kann.
Datum
Firmen-Stampiglie und Unterschrift

## Punktevergabe
Kommunalgebäudeausweis Vorarlberg - Neubau/Generalsanierung - Version 2026-1 gemäß den Bestimmungen der Richtlinie der Vorarlberger Landesregierung zur Gewährung von Bedarfszuweisungsmittel, 2026 Gemeindeamtsgebäude, Pflichtschulen inkl. Mehrzweck- und Turnhallen, Kultursäle, Pflegeheime, Kindergärten, Kinderbetreuungseinrichtungen | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Projekt | [8 empty] | Stand 1 |  |  | Stand 2 |  |  | Stand 3 |  |  | Stand 4 |  |  | Stand 5 |  |  | Stand 6
Bitte wählen Sie Bei dem Gebäude handelt es sich um einen/eine: |  |  | Neubau
|  |  | Gesamt | 0 | 0 |  |  |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand:
Nr. |  |  | Titel | max. Punktzahl | erreichte Punkte |  |  |  |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen:
A |  |  | Nachhaltigkeitsanforderungen in Planung, Prozess und Umsetzung | 340 | 0 |  |  | Eingabefelder
A. | 1 |  | Festlegung von Nachhaltigkeitsstandards in Planungsvergaben | 30 |  | 0 | 0 | Rechenfelder
A. | 2 |  | Vereinfachte Berechnung Wirtschaftlichkeit (inkl. CO2-Folgekosten) | 20 |  | 10 | 5
A. | 3 |  | Produktmanagement | 175 | 0 | 20 | 10
A. | 4 |  | Naturnahes Bauen und Klimafolgenanpassung | 60 | 0 | 30 | 15
A. | 5 |  | Fahrradabstellplätze und Elektromobilität | 30 | 0 | 20 | 20 | Tageslichtnutzung
A. | 6 |  | Haustechnik-Konzept | 40 | 0 |  |  | 0
A. | 7 |  | Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit | 10 | 0
A. | 8 |  | Regenwassernutzung | 10 | 0 |  |  | 10
B |  |  | Energieverbrauch im Betrieb | 330 | 0 | Generalsanierung
B. | 1 |  | Nachweis nach PHPP | 330 | 0 | Neubau
B. | 1. | 1 | Energiekennwert Heizwärme | 50 | 0
B. | 1. | 2 | Energiekennwert Kühlbedarf | 45 | 0
B. | 1. | 3 | Primärenergiekennwert | 120 | 0
B. | 1. | 4 | Emissionen CO2-Äquivalente | 135 | 0
B. | 2 |  | Nachweis gem. OIB RL 6 | 330 | 0
B. | 2 | 1 | Heizwärmebedarf HWBSK | 25 | 0
B. | 2. | 2. | LEKT Wert | 40 | 0
B. | 2. | 3 | Kühlbedarf KBSK | 30 | 0
B. | 2 | 4 | Primärenergiebedarf PEBSK | 120 | 0
B. | 2 | 5 | Emissionen CO2-Äquivalente | 135 | 0
B | 3 |  | Netzdienliche Stromspeicherung | 10 | 0
C |  |  | Komfort und Raumluftqualität | 125 | 0
C. | 1 |  | Thermischer Komfort im Sommer | 75 | 0
C. | 2 |  | Messung Raumluftqualität | 70 | 0
D |  |  | Ökologie der Baustoffe und Konstruktionen | 205 | 0
D. | 1 |  | Ökologische Kennwerte des Gebäudes (OI3, GWP-total) | 175 | 0
D. | 2 |  | Entsorgungsindikator (EI10) des Gebäudes | 55 | 0
|  |  | Gesamt | 1000

## A.3
A.3 Produktmanagement - Einsatz regionaler, schadstoff- und emissionsarmer Bauprodukte und Konstruktionen
A.3.1 Bauökologie in Planung, Ausschreibung und Ausführung | Punkte (gesamt max. 90) |  |  | Auswertung |  |  | Anmerkungen:
1. Ökologische Bauteiloptimierung |  |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 0
Dokumentation zur ökologischen Bauteiloptimierung im Rahmen der Planungsphase vorhanden | 10 | [7 empty] | 5
2. Verankerung ökologischer Kriterien in Ausschreibungen und Bauausführung | Ökobaukriterien mit PD | NaBe mit PD | Nabe ohne PD | [5 empty] | 10
Für alle relevanten Gewerke, die mit ökologischen Kriterien ausgeschrieben wurden, wurden die eingesetzten Bauprodukte in PD-Listen deklariert. Alle in den PD-Listen angeführten Bauprodukte wurden auf Konformität zu den laut Ausschreibung einzuhaltenden ökologischen Kriterien überprüft (Konformitätsprüfung). Für jedes relevante Gewerk, für welches keine PD-Liste vorliegt werden 10 Punkte abgezogen. Wenn keine Produktdeklaration mit Konformitätsprüfung beauftragt wird, dann ist die Einhaltung der ökologischen Kriterien durch die beauftragten ausführenden Unternehmen nach der Bauausführung schriftlich zu bestätigen. Die Qualitätssicherung der Produktdeklaration und Konformitätsprüfung inkludiert wiederholte Baustellenbegehungen durch den Konformitätsprüfer während der Bauphase. | max. 70 | max. 45 | max. 15 |  | 0 |  |  |  | 15
[5 empty] | 15 | 0 |  |  | 20
[5 empty] | 45 | 10 |  |  | 25
3. Ökologische Bauaufsicht (Punktevergabe nur möglich, wenn eine Produktdeklaration durchgeführt wurde) |  |  |  |  | 70 | 20 |  |  | 30
Benennung einer ökologischen Fachbauaufsicht durch Bauherrn (max. 3 Gewerke nicht erfasst) | 10 |  |  |  | 10 | 30 |  |  | 35
Summe |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 40
45
50
A.3.2 Vermeidung kritischer Soffe und Förderung regionaler Holzwirtschaft | Beschreibung |  | Punkte (gesamt max. 70) | Auswertung |  |  | Anmerkungen: |  | 60
Vermeidung von PVC | Folien, Fußbodenbeläge und Wandbeläge |  | (M) 0 | [5 empty] | 70
Kunststofffolien und Vliese jeglicher Art (Dampfbremsen, Abdichtungsbahnen, Trennschichten, Baufolien etc.) und Dichtstoffe
Fußbodenbeläge und deren Bestandteile (inkl. Sockelleisten), Wandbeläge (Tapeten)
Wasser-, Abwasser- sowie Zu- und Abluftrohre im (Projekt bis Kanalschluss)
| PVC-freie Elektroinstallationen |  | 10 |  | 0
| Elektroinstallationsmaterialien (Kabel, Leitungen, Rohre, Dosen etc.) |  |  |  | 10
| Fenster, Sonnen- und / oder Sichtschutz am Objekt |  | 5 |  | 0
| Fenster und Türen / Tore |  |  |  | 5
| Sonnen- und / oder Sichtschutz am Objekt |  | 5 |  | 0
Vermeidung von Kupfer und Zink im bewitterten Außenbereich | Kupfer- und Zinkprodukte im bewitterten Außenbereich (Fassade, Dach, Dacheindeckungen, Regenrinnen, Fallrohre, Kamine, Dachabdichtungen, Fassadenelemente, Verkleidungen) werden vermieden |  | 5 |  | 0
5
Vermeidung von nicht zukunftsfähigen Kältemittel | Durchgängiger Einsatz von Kältemitteln mit GWP < 150 in allen Wärmepumpen (keine Punkte bei reinen Kompressorkältemaschinen) |  | 10 |  | 0
10
Vermeidung von Bodenbeschichtungen auf PU/Epoxidharzbasis | Durchgängiger Verzicht von PU-/Epoxidharzbeschichtungen im gesamten Gebäude |  | 5
Vermeidung biozider Ausrüstung | Fassaden aus Produkten ohne biozide Ausrüstungen Fassadenplatten, Fassadenverkleidungen, Spachtelmassen, Putze, Grundierungen, Farben u.ä. |  | 5 |  | 5
| Dächer inkl. unterbaute Flächen aus Produkten ohne biozide Ausrüstungen Bitumendichtungsbahnen, -pappen (z.B. Gründach) u.ä. |  | 5 |  | 0
| Fenster und Außentüren ohne biozide Ausrüstungen |  | 3 |  | 3
| Sämtliche Dichtstoffe, inkl. Nassversiegelung von Fenstern |  | 3
Regonale Holzwirtschaft | Beim Einsatz von nachweislich regionalem Holz (Nachweis über „Holz-von-Hier“ Zertifikate oder nachweislich Einhaltung aller „Holz-von-Hier“ Kriterien) werden folgende Punkte vergeben. |  | Mit HVH Nachweis oder gleichwertig (Nachweisliche Einhaltung HVH Kriterien) |  | 0 | 0
[5 empty] | 8 | 4
| Konstruktiver Holzbau (Bepunktung nur bei Holz- bzw. Mischbauten; 50 Vol.-% der konstruktiven Bauteile aus Holz) |  | 8 |  | 0 | 0
| Fassade (> 50 % der Fassadenfläche) |  | 3 |  | 3 | 5
| Fenster mind. 80 % aus entsprechendem Holz und 100 % der Fenster PVC-frei |  | 4
| Fußbodenbelag Massivholz (z.B. Massivparkett, Dielenboden; Mehrschichtparkett mit einer Nutzschichtstärke von mind. 6 mm; mehr als die Hälfte der konditionierten Flächen als Vollholzkonstruktion) |  | 5
Summe |  |  |  | 0
Nebenrechnung
A.3.3 Zirkuläres Bauen | Beschreibung |  | Punkte (gesamt max. 30) | Auswertung | 0 |  | Anmerkungen: | Gesamtvolumen [in m³] | 1000
Einsatz von Recyclingbeton und CO2-armem Zement | mindestens 30 % des Betonvolumens aller Expositionsklassen werden als RC-Beton ausgeführt; bei diesem Betonvolumen ist der Betonzuschlag mit einem Anteil von mindestens 25 Massen-% der Gesteinskörnungen aus Recyclingmaterial auszuführen |  | 10 |  | 10 |  |  | Baustoffe mit erheblichem Recyclinganteil [in m³] | 200
| Verwendung von CO2-armem Zement als Bindemittel bei mind. 70% des technisch umsetzbaren Betonvolumens |  | 5 |  | 0 |  |  | Recyclinganteil | 20%
Einsatz bereits verwendeter Bauprodukte | Einsatz von bereits verwendeter Bauprodukte und Bauteile bei tragenden Elementen |  | 10 |  | 5
| Einsatz von bereits verwendeter Bauprodukte und Bauteile bei nicht tragenden Elementen |  | 5
Summe |  |  |  | 0
Gesamtpunkteanzahl Kriterium A.3 |  |  | Max. 175 | 0

## A.4
A.4 Naturnahes Bauen und Klimawandelanpassung | [9 empty] | Nebenrechnung Grün- und Freiflächenfaktor
[10 empty] | Grundsätzliche Angaben |  | Fläche (m2) | Anmerkungen:
Basisfläche
Kriterium | Beschreibung | Zielerreichung | Punkte (gesamt Max. 60) | Auswertung |  |  |  |  | Anmerkungen: | Elementform | Flächenfaktor | Fläche (m2)
A.4.1 Fachberatung | Fachberatung für eine naturnahe und naturverträgliche Gebäude- und Außengestaltung durch eine nicht mit der Freiraumplanung beauftragten Person | Beratungsprotokoll | 4 |  | 0 | 4 |  |  |  | Erschließungsflächen, Plätze und versiegelte Flächen
A.4.2 Biodiversität |  |  | max. 30 | [6 empty] | Wasserdurchlässige mit einem Abflussbeiwert bis zu 0,3 | 0.5
Naturnahe Außenflächen | Pflanzung oder Erhalt von mind. 2 heimischen (mind. 50 % der gesetzten Bäume) bzw. europäischen (max. 50 % der gesetzten Bäume) Bäumen. Keine invasiven Neophyten und keine außereuropäische Art. |  | 4 |  | 0 | 4 |  |  |  | Teilversiegelte Oberflächen mit einem Abflussbeiwert 0,3 - 0,6 | 0.3
| Gehölzinsel oder Wildhecke (> 3 m breit und > 5 m lang) mit natürlichem Unterwuchs und heimischen Arten in ihrer Wildform (keine züchterische Form, keine Sorte, kein Formschnitt) |  | 4 |  | 0 | 2 | 4 |  |  | Versiegelte Oberflächen ab einem Abflussbeiwert > 0,6 | 0
| Pflanzung oder Erhalt von drei verschiedenen heimischen Sträuchern in ihrer Wildform (keine züchterische Form, keine Sorte, kein Formschnitt) |  | 2 | [6 empty] | Freiflächen mit Vegetation
| Artenreiche Wiese, mehrjährige Blühfläche ≥ 25 % der Außenfläche, Einzelfläche ≥ 10 m² |  | 4 |  | 0 | 2 | 4 |  |  | Über natürlich gewachsenem Boden
| Artenreiche Wiese, mehrjährige Blühfläche ≥ 10 % der Außenfläche, Einzelfläche ≥ 10 m² |  | 2 | [6 empty] | Rasen-, Wiesen- und Staudenflächen (unverholzte Bereiche) | 1
| Umsetzung von Trockensteinmauern (Länge > 3 m), Natursteinhaufen (mind. 1 m³) oder Totholzelementen (> 3 m² Grundfläche) |  | 2 |  | 0 | 2 |  |  |  | Strauch- und Heckenflächen | 1.1
Auf unterbauten Flächen > 150 cm Schüttungshöhe
| Naturnah gestaltete Sickerbecken, Mulden oder Gerinne zur temporären Wasserrückhaltung. 10 % der versiegelten und teilversiegelten Außenfläche wird oberirdisch zurückgehalten oder versickert |  | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 |  | Rasen-, Wiesen- und Staudenflächen (unverholzte Bereiche) | 0.9
Naturnahe Dachbegrünung | Substrat aus lokalen Materialien mind. 10 Vol% |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | Strauch- und Heckenflächen | 1
| Sonderstrukturen auf 3 % der Begrünungsflächen |  | 3 |  |  |  |  | 6 |  | Auf unterbauten Flächen < 150 cm Schüttungshöhe
| Kombination der Dachbegrünung mit einer PV-Anlage nach ÖNORM L 1131 Beiblatt Solargründächer |  | 3 |  |  |  |  | 9 |  | Rasen-, Wiesen- und Staudenflächen (unverholzte Bereiche) | 0.7
Artenschutz | Artenschutz am Gebäude | Einsatz reflexionsarmer Verglasung (< 15 %) für alle Glasflächen < 3 m² und fachgerechte Bewertung der Gefahrenbereiche durch eine Fachperson; bei hohem Risiko ggf. Einsatz von Vogelschutzglas (Klasse A) | 3 |  | 0 | 3 |  |  |  | Strauch- und Heckenflächen | 0.8
|  | Insektenfreundliche Lichtgestaltung (Licht nur nach unten, max. 3000 K) | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | Wasserflächen
|  | Erhalt oder Schaffung von Quartieren für gebäudebrütende Wildtiere | 1 |  | 0 | 1 |  | 4 |  | Künstliches Becken/technisches Wasser | 1
A.4.3 Klimawandelanpassung |  | Bepunktung nach untenstehenden Werten | max. 30 |  |  |  |  | 8 |  | Naturnaher Teich/Wasserfläche | 1.1
Grün und Freiflächenfaktor (GFF) | Das Ausmaß von Begrünungen wird mit dem sogenannten Grün- und Freiflächenfaktor (GFF) gewichtet, der Grünflächen und Begrünungen den versiegelten Flächen eines Bauprojekts gegenüberstellt. | GFF = 0,4 | 4 | 0 |  |  |  | 12 |  | Sickerfläche, Rückhaltebecken, Raingarden oder ähnliches | 1.2
|  | GFF = 0,5 | 8 |  |  |  |  | 16 |  | Fassadenbegrünung
|  | GFF = 0,6 | 12 |  |  |  |  | 20 |  | Bodengebundene Fassadenbegrünung | 0.7
|  | GFF = 0,7 | 16 | [6 empty] | Troggebundene Fassadenbegrünung | 0.6
|  | GFF = 0,8 | 20 | [6 empty] | Fassadengebundene modulare bzw. vollflächige Vegetationsträger | 0.8
Schutz vor Überschwemmungen | Darstellung und Berücksichtigung der Niederschlagswasser-Fließwege auf dem Grundstück zur effektiven Ableitung von Starkregenereignissen |  | 5 |  | 0 | 5 |  |  |  | Dachflächen und Dachbegrünung
Vermeidung von Überhitzung | Verwendung von Materialien mit hellen Oberflächen und hohem Rückstrahlevermögen |  | 5 |  | 0 | 5 |  |  |  | Extensivbegrünung, im Durchschnitt 10-14 cm Vegetationstragschicht oder PV-Grün Kombination mit 8 cm Vegetationstragschicht (ÖNORM L1131 / ÖNORM L1131 Beiblatt Solargründächer / FLL Dachbegrünungsrichtlinien) | 0.5
Summe |  |  |  | 0 | [5 empty] | Extensivbegrünung, im Durchschnitt 15-24 cm Vegetationstragschicht (ÖNORM L1131 / FLL Dachbegrünungsrichtlinien) | 0.7
[10 empty] | Intensivbegrünung >25 cm Vegetationstragschicht (ÖNORM L1131 / FLL Dachbegrünungsrichtlinien) | 0.9
Bonuselemente
[10 empty] | Begrünte Pergolen | 1.1
[10 empty] | Freistehende grüne Wände | 1.1
[10 empty] | Verholzende Vegetation | Anzahl Bäume
[10 empty] | Baum groß (~ 15 m Kronendurchmesser Zielwert), je Baum: 75 m² |  | 0
[10 empty] | Baum mittel (~ 10 m Kronendurchmesser Zielwert), je Baum: 20 m² |  | 0
[10 empty] | Baum klein (~ 5 m Kronendurchmesser Zielwert), je Baum: 5 m² |  | 0
[10 empty] | Ergebnis Naturhaushaltswirksame Fläche | NHW | 0
[10 empty] | Ergebnis Grün und Freiflähenindikator (NHW/Grundstücksfläche) | GFF | 0

## A.5
A.5 Fahrradabstellplätze und Elektromobilität (max. 30 Punkte)
Angaben zum Objekt | [8 empty] | Anmerkungen: | Gebäudetyp | Mitarbeiter Min | Mitarbeiter Max | Ausbildungsplatz Min | Ausbildungsplatz Max | Amtsbesucher Min | Amtsbesucher Max | Veranstaltungsbesucher Min | Veranstaltungsbesucher Max | Heimbesucher+-bewohner Min | Heimbesucher+-bewohner Max |  | Nebenrechnung Veranstaltungsgebäude
Objektbezeichnung |  |  |  |  | Hinweise:
Objekttyp | Volksschule |  |  |  | Detaillierte Angaben zur erforderlichen Qualität | [16 empty] | Maximal zulässige Belegung
Standortgemeinde | Bregenz |  |  |  | und Radständer finden sich in den Erläuterungen. | [16 empty] | Anzahl Veranstaltungen pro Jahr
Sehr gute Anbindung an Stadtbusnetz |  | mit "x" markieren
Arbeitsplätze / Beschäftigte |  | ==> Bei Schulen hier die Anzahl der Lehrer, Schulwart, Reinigungskräfte eintragen | [20 empty] | Name | Anzahl Personen | Anzahl pro Jahr
Schüler / Kindergartenkinder |  | ==> Personen aus Sprengelgemeinden bzw. Ortsteilen, die sich in Raddistanz befinden (> 300 m und <10 km bzw. zu steiles Gelände) | [19 empty] | Belegungsszenario 1
Besucher des Veranstaltungsgebäudes | 0 | ==> Anzahl der Veranstaltungsbesucher (siehe Nebenrechnung rechts) | [19 empty] | Belegungsszenario 2
Bewohner von Pflegeheimen | [21 empty] | Belegungsszenario 3
Belegungsszenario 4
Angaben zu den Radabstellplätzen | [9 empty] | Volksschule | 0.3 | 0.6 | 0.15 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Belegungsszenario 5
Abstand von überdachten Abstellanlagen > 30 m |  | mit "x" markieren
Realisierte Stellplätze überdacht |  |  | Realisierte Stellplätze mehrspurig | [19 empty] | gewichtete Belegungsdichte |  | 0
Realisierte Stellplätze nicht überdacht |  | Wichtig: 50% der Stellplätze müssen überdacht sein!
Stellplätze gesamt
Mindest- und Optimalausstattung (in Abhängkeit von Objektyp, Gemeindekategorie und Ständersystem)
Stellplätze (aufgerundete Zahlen)
Mindestausstattung | 0 |  | Wichtig: 50% der Stellplätze müssen überdacht sein!
Optimalausstattung | 0 |  | Wichtig: 50% der Stellplätze müssen überdacht sein!
Punkte bei Erreichung der Mindestausstattung | 5
Punkte bei Erreichung der Maximalausstattung | 20
Elektromobilität |  | Punkte | Auswertung
Ladestation mehrspurige Elektrofahrzeuge |  | 5 |  | hier: |  | Lademöglichkeiten | Mind. 1 Wallbox, bei über 10 Stellplätzen eine weitere Wallbox pro angefangene 10 Stellplätze | 5 | [13 empty] | Voraussetzung: Nutzung von Ökostrom oder eigenem PV-Strom
Lademöglichkeit Elektro-Fahrräder |  | 5 |  | hier: |  | Lademöglichkeiten | Pro angefangene 20 Abstellplätze für Fahrräder mindestens eine Lademöglichkeit vorhanden | 5
Summe |  | Max. 10
Punkteermittlung
Erreichte Punkte Fahrradabstellplätze (max. 20 Punkte)
Gesamtpunkte Fahrradabstellplätze und Elektromobilität (max. 30 Punkte) |  |  | 0
0
5

## Objektabelle (hidden)
Objekttyp | Mitarbeiter Min | Mitarbeiter Max | Ausbildungsplatz Min | Ausbildungsplatz Max | Amtsbesucher Min | Amtsbesucher Max | Veranstaltungsbesucher Min | Veranstaltungsbesucher Max | Heimbesucher Min | Heimbesucher Max | Bezugsgröße 1 | Bezugsgröße 2 | Bezugsgröße 3
Verwaltungsgebäude | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arbeitsplätze/Beschäftigte
Kindergarten | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arbeitsplätze/Beschäftigte | Ausbildungsplätze
Volksschule | 0.3 | 0.6 | 0.15 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arbeitsplätze/Beschäftigte | Ausbildungsplätze
Mittelschule/Hauptschule | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arbeitsplätze/Beschäftigte | Ausbildungsplätze
Pflegeheim/Altersheim | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.1 | Arbeitsplätze/Beschäftigte |  | Bewohner
Veranstaltungssaal mit vorwiegend lokaler Nutzung | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | Arbeitsplätze/Beschäftigte | Gewichtete Besucheranzahl |  | 2
Veranstaltungssaal mit lokaler und regionaler Nutzung | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0 | Arbeitsplätze/Beschäftigte | Gewichtete Besucheranzahl
Veranstaltungssaal mit vorwiegend überregionaler Nutzung | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.1 | 0 | 0 | Arbeitsplätze/Beschäftigte | Gewichtete Besucheranzahl

## Gemeindetabelle (hidden)
Gemeinde | Kategorie | Faktor
Alberschwende | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Altach | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Andelsbuch | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Au | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Bartholomäberg | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Bezau | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Bildstein | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Bizau | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Blons | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Bludenz | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Bludesch | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Brand | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Bregenz | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Bregenz - Fluh | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Buch | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Bürs | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Bürserberg | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Dalaas | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Damüls | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Donbirn - Watzenegg | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Doren | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Dornbirn | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Dornbirn - Ebnit | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Dornbirn - Kehlegg | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Düns | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Dünserberg | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Egg | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Eichenberg | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Feldkirch | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Fontanella | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Frastanz | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Frastanz - Amerlügern | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Frastanz - Fellengatter | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Frastanz - Frastaferders | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Frastanz - Gampelün | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Fraxern | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Fußach | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Gaißau | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Gaschurn | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Göfis | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Götzis | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Götzis - Meschach | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Hard | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Hittisau | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Höchst | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Hohenems | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Hohenems - Reuthe | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Hohenweiler | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Hörbranz | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Innerbraz | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Kennelbach | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Klaus | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Klösterle | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Koblach | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Krumbach | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Langen bei Bregenz | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Langenegg | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Laterns | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Lauterach | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Lech | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Lingenau | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Lochau | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Lorüns | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Ludesch | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Lustenau | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Mäder | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Meiningen | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Mellau | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Mittelberg | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Möggers | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Nenzing | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Nenzing - Gurtis | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Nenzing - Latz | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Nüziders | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Raggal | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Rankweil | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Reuthe | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Riefensberg | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Röns | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Röthis | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Satteins | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Schlins | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Schnepfau | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Schnifis | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Schoppernau | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Schröcken | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Schruns | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Schwarzach | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Schwarzenberg | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Sibratsgfäll | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Silbertal | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Sonntag | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
St. Anton im Montafon | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
St. Gallenkirch | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
St. Gerold | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Stallehr | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Sulz | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Sulzberg | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Thüringen | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Thüringerberg | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Tschagguns | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Übersaxen | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Vandans | Kategorie B: Gute Eignung für den innerörtlichen Alltagsradverkehr | 0.6
Viktorsberg | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Warth | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Weiler | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Wolfurt | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1
Zwischenwasser - Batschuns | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Zwischenwasser - Dafins | Kategorie C: Eingeschränkte Eignung für den Alltagsradverkehr | 0.2
Zwischenwasser - Muntlix | Kategorie A: Gute Eignung für innerörtlichen und überkommunalen Alltagsradverkehr | 1

## A.6
A.6 Haustechnik-Konzept
Kriterium | Beschreibung | Punkte (gesamt max. 40) | Auswertung |  | Anmerkungen:
Kommentierung Haustechnik | Kommentierung Haustechnik-Schemata und Raumbücher (Heizung & Lüftung) mit energetisch relevanten Auslegungsdaten, i.d.R. vor der Baueingabe aber jedenfalls vor Ausschreibung der Gebäudetechnik, durch externe, fachkundige Personen 1) | 20 |  | 0
Konzept für Betrieb & Wartung | Konzept für den Betrieb und Wartung der technischen Anlagen mit Regel- und Messkonzept (Lastenheft) inkl. Einschulung der relevanten Personen (Bestätigung). Das Konzept soll hierbei die schalttechnischen Zusammenhänge ebenso beschreiben wie die getroffenen Einstellungen. Die eingeschulte Person sollte in regelmäßigen Abständen die Verbrauchszähler ablesen (evt. einsehbar über die GLT) und dokumentieren, damit etwaige Überverbräuche festgestellt und bei Bedarf die Einstellungen hin zu einem niedrigen Energieverbrauch optimiert werden können. | 10 |  | 20
Maßnahme zur Sicherstellung komfortabler Raumfeuchte | Feuchteabhängiges Absenken der Volumenströme ohne aktive Befeuchtung im Winter Feuchterückgewinnung ohne aktive Befeuchtung im Winter | 3 10 |  | 0
Einregulierung | Vorlage eines unterfertigten Einregulierungsprotokolls für Heizung und Lüftung (Mindestangabe: Volumenströme je Ventil und Strang inkl. Dokumentation der Einstellwerte) - MUSSKRITERIUM | M |  | 10
Differenzierte Verbrauchserfassung | Ein Vergleich der tatsächlichen Verbräuche mit den vorausberechneten Bedarfswerten als Grundlage für eine eventuelle Nachjustierung muss möglich sein (Ausgefülltes Formblatt) - MUSSKRITERIUM | M |  | 3
Summe |  |  | 0 | 10
1) der rollierende Austausch mit externen, fachkundigen Personen zählen in diesem Zusammenhang Fachpersonen (Ingenieure der Gebäudetechnik, Versorgungstechnik, Heizungs- und Lüftungstechnik, Energieingenieurwesen (Schwerpunkt Gebäude), Technischen Gebäudeausrüstung oder HTL-Absolventen mit Schwerpunkt Technische Gebäudeausrüstung oder Meister der Heizungs- und Lüftungstechnik oder Mitarbeiter in HSL-Planungsbüros mit mind. 5 Jahren Berufserfahrung. Diese externe Personen dürfen hierbei nicht im selben Planungsbüro arbeiten, welches mit der Anlagenplanung beauftragt ist. |  |  |  | erfüllt
nicht erfüllt

## A.7
A.7 Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit
Kriterium | Beschreibung | Punkte (gesamt max. 10) | Auswertung |  |  |  | Anmerkungen:
Zugänglichkeit und Reinigbarkeit von innen- und Außenfenstern | Bei Erreichbarkeit maximal 3 m über dem Fußboden oder eines Reinigungsgangs für mind. jeweils 70% der Innen- und Außenglasflächen | 6 |  | 0 | 3 | 6
| Bei Erreichbarkeit über 3 m über dem Fußboden oder eines Reinigungsgangs und mit Reinigungsstange reinigbar für mind. jeweils 70% der Innen- und Außenglasflächen | 3
| mehr als 3,00 m über dem Fussboden, wobei Reinigung nicht mit Reinigungsstange oder Trittleiter möglich ist | 0
| Nachweis: Beschreibung Art und Weise oder in Pläne ersichtlich | max. 6
Schmutzfangzonen | Bodenbündig eingebaute Gitterroste, Kunststoff- oder Naturfasermatten vor oder hinter den Eingangszonen | 3 |  | 0 | 3
| Nachweis: Planvorlage oder bei Begehung Vor-Ort ersichtlich | max. 3
Sockelleisten/ wischbarer Sockelbereich | Schutz der Wandbereiche durch Sockelleisten, austauschbare Wandvertäfelungen oder wischbare Wandfarbe, um Verschmutzung und Beschädigung bei der Reinigung zu vermeiden. Sichtbeton gilt als wischbar. | 2 |  | 0 | 2
| Nachweis: Beschreibung, Planvorlage oder bei Begehung Vor-Ort ersichtlich. | max. 2
Summe |  |  | 0

## A.8
A.8 Regenwassernutzung
Kriterium | Beschreibung | Punkte (gesamt max. 10) | Auswertung |  | Anmerkungen:
Regenwassernutzung zur Bewässerung der Außenanlagen | Anbindung der Dachfläche der Hauptgebäude an eine Regenwasserzisterne. Dimensionierung: Bevorhaltung des Bedarfs von mind. 2 Wochen (40l pro m² zu bewässernde Außenfläche) oder nach anschließbarer Dachfläche (40l pro m²) | 5 |  | 0
Regenwassernutzung im Gebäude (Anbindung an WC- und Urinalspülung) | Anbindung der Dachfläche der Hauptgebäude an eine Regenwasserzisterne. Dimensionierung: Bevorhaltung des Bedarfs von mind. 2 Wochen (30l pro WC / 10l pro Urinal pro Nutzungstag) oder Dimensionierung nach anschließbarer Dachfläche (40l pro m²) | 7 |  | 5
Summe |  |  | 0 | 0
7
Nebenrechnung:
Auswahl Dimensionierungsart |  |  |  | Außenanlage/WCs
Nutzungstage Gebäude pro Woche |  |  |  | Dachfläche
Anzahl WC's
Anzahl Urinale |  |  |  | 5
Zu bewässernde Außenanlagen (m²) |  |  |  | 7
Anschließbare Dachfläche (m²)
Dimensionierung der Zisterne (l) | 0

## B.1
B1 Energieverbrauch im Betrieb (Nachweis nach PHPP) |  |  | Rechenfelder Neubau |  |  |  | Rechenfelder Sanierung
Eingabefeld PHPP Neubau |  | Anmerkungen: | Eingabefeld PHPP Neubau |  |  | Anmerkungen: | Eingabefeld PHPP Sanierung |  |  | Anmerkungen:
Energiebezugsfläche PHPP | m² |  | Energiebezugsfläche PHPP |  | m² |  | Energiebezugsfläche PHPP |  | m²
Spezifischer Heizwärmbedarf HWB | kWh/m²a |  | Spezifischer Heizwärmbedarf HWB |  | kWh/m²a |  | Spezifischer Heizwärmbedarf HWB |  | kWh/m²a
Nutzkältebedarf QK | kWh/m²a |  | Kühlbedarf KB |  | kWh/m²a | inklusiv aller internen Lasten auch Betriebsstrom | Kühlbedarf KB |  | kWh/m²a | inklusiv aller internen Lasten auch Betriebsstrom
Primärenergiekennwert | kWh/m²a |  | Primärenergiebedarf |  | kWh/m²a |  | Primärenergiebedarf |  | kWh/m²a
Emissionen CO2 | kg CO₂-Äq./m²a |  | CO2 |  | kgCO2/m²a |  | CO2 |  | kgCO2/m²a
PV Jahresertrag gesamt | kWh/a |  | PV Ertrag mit Eigenbedarfsdeckung | 0 | kWh/a |  | PV Ertrag mit Eigenbedarfsdeckung | 0 | kWh/a
Ergebnisse |  |  | Ergebnisse Neubau |  |  |  | Ergebnisse Sanierung
Primärenergiebedarf korrigiert | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf |  | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf |  | kWh/(m²a)
CO2 korrigiert | kg CO₂-Äq./m²a |  | CO2 |  | kgCO2/(m²a) |  | CO2 |  | kgCO2/(m²a)
HWB-Punkte |  |  | HWB-Punkte |  |  |  | HWB-Punkte
KB-Punkte |  |  | KB-Punkte |  |  |  | KB-Punkte
PEB-Punkte |  |  | PEB-Punkte |  |  |  | PEB-Punkte
CO2-Punkte |  |  | CO2 |  |  |  | CO2
|  |  |  | Wert | Punkte |  |  | Wert | Punkte
|  |  | HWB-Grenzwerte oben | 45 | 0 |  | HWB-Grenzwerte oben | 58 | 0
|  |  | HWB-Grenzwerte unten | 15 | 50 |  | HWB-Grenzwerte unten | 25 | 50
|  |  | KB-Grenzwerte oben | 5 | 0 |  | KB-Grenzwerte oben | 10 | 0
|  |  | KB-Grenzwerte unten | 0 | 45 |  | KB-Grenzwerte unten | 2 | 45
|  |  | PEB-Grenzwerte oben | 180 | 0 |  | PEB-Grenzwerte oben | 200 | 0
|  |  | PEB-Grenzwerte unten | 60 | 120 |  | PEB-Grenzwerte unten | 60 | 120
|  |  | CO2-Grenzwerte oben | 35 | 0 |  | CO2-Grenzwerte oben | 45 | 0
|  |  | CO2-Grenzwerte unten | 25 | 135 |  | CO2-Grenzwerte unten | 28.5 | 135

## B1 Graphik (hidden)
Neubau | [8 empty] | Sanierung
| Heizwärmebedarf |  | Kühlbedarf |  | Primärenergiebedarf |  | CO2-Äquivalente |  |  | Heizwärmebedarf |  | Kühlbedarf |  | Primärenergiebedarf |  | CO2-Äquivalente
| Neubau |  | Neubau |  | Neubau |  | Neubau |  |  | Sanierung |  | Sanierung |  | Sanierung |  | Sanierung
| Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte |  | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte
| 0 | 50 | 0 | 45 | 0 | 120 | 0 | 135 |  | 0 | 50 | 0 | 45 | 0 | 120 | 0 | 135
| 2.5 | 50 | 0.5 | 40.5 | 5 | 120 | 0.5 | 135 |  | 1 | 50 | 0.5 | 45 | 5 | 120 | 0.5 | 135
| 5 | 50 | 1 | 36 | 10 | 120 | 1 | 135 |  | 2 | 50 | 1 | 45 | 10 | 120 | 1 | 135
| 7.5 | 50 | 1.5 | 31.5 | 15 | 120 | 1.5 | 135 |  | 3 | 50 | 1.5 | 45 | 15 | 120 | 1.5 | 135
| 10 | 50 | 2 | 27 | 20 | 120 | 2 | 135 |  | 4 | 50 | 2 | 45 | 20 | 120 | 2 | 135
| 12.5 | 50 | 2.5 | 22.5 | 25 | 120 | 2.5 | 135 |  | 5 | 50 | 2.5 | 42.1875 | 25 | 120 | 2.5 | 135
| 15 | 50 | 3 | 18 | 30 | 120 | 3 | 135 |  | 6 | 50 | 3 | 39.375 | 30 | 120 | 3 | 135
| 17.5 | 45.8333 | 3.5 | 13.5 | 35 | 120 | 3.5 | 135 |  | 7 | 50 | 3.5 | 36.5625 | 35 | 120 | 3.5 | 135
| 20 | 41.6667 | 4 | 9 | 40 | 120 | 4 | 135 |  | 8 | 50 | 4 | 33.75 | 40 | 120 | 4 | 135
| 22.5 | 37.5 | 4.5 | 4.5 | 45 | 120 | 4.5 | 135 |  | 9 | 50 | 4.5 | 30.9375 | 45 | 120 | 4.5 | 135
| 25 | 33.3333 | 5 | 0 | 50 | 120 | 5 | 135 |  | 10 | 50 | 5 | 28.125 | 50 | 120 | 5 | 135
| 27.5 | 29.1667 | 5.5 | 0 | 55 | 120 | 5.5 | 135 |  | 11 | 50 | 5.5 | 25.3125 | 55 | 120 | 5.5 | 135
| 30 | 25 | 6 | 0 | 60 | 120 | 6 | 135 |  | 12 | 50 | 6 | 22.5 | 60 | 120 | 6 | 135
| 32.5 | 20.8333 | 6.5 | 0 | 65 | 115 | 6.5 | 135 |  | 13 | 50 | 6.5 | 19.6875 | 65 | 115.7143 | 6.5 | 135
| 35 | 16.6667 | 7 | 0 | 70 | 110 | 7 | 135 |  | 14 | 50 | 7 | 16.875 | 70 | 111.4286 | 7 | 135
| 37.5 | 12.5 | 7.5 | 0 | 75 | 105 | 7.5 | 135 |  | 15 | 50 | 7.5 | 14.0625 | 75 | 107.1429 | 7.5 | 135
| 40 | 8.3333 | 8 | 0 | 80 | 100 | 8 | 135 |  | 16 | 50 | 8 | 11.25 | 80 | 102.8571 | 8 | 135
| 42.5 | 4.1667 | 8.5 | 0 | 85 | 95 | 8.5 | 135 |  | 17 | 50 | 8.5 | 8.4375 | 85 | 98.5714 | 8.5 | 135
| 45 | 0 | 9 | 0 | 90 | 90 | 9 | 135 |  | 18 | 50 | 9 | 5.625 | 90 | 94.2857 | 9 | 135
| 46 | 0 | 9.5 | 0 | 95 | 85 | 9.5 | 135 |  | 19 | 50 | 9.5 | 2.8125 | 95 | 90 | 9.5 | 135
| 47 | 0 | 10 | 0 | 100 | 80 | 10 | 135 |  | 20 | 50 | 10 | 0 | 100 | 85.7143 | 10 | 135
| 48 | 0 | 10.5 | 0 | 105 | 75 | 10.5 | 135 |  | 21 | 50 | 10.5 | 0 | 105 | 81.4286 | 10.5 | 135
| 49 | 0 | 11 | 0 | 110 | 70 | 11 | 135 |  | 22 | 50 | 11 | 0 | 110 | 77.1429 | 11 | 135
| 50 | 0 | 11.5 | 0 | 115 | 65 | 11.5 | 135 |  | 23 | 50 | 11.5 | 0 | 115 | 72.8571 | 11.5 | 135
| 51 | 0 | 12 | 0 | 120 | 60 | 12 | 135 |  | 24 | 50 | 12 | 0 | 120 | 68.5714 | 12 | 135
| 52 | 0 |  |  | 125 | 55 | 12.5 | 135 |  | 25 | 50 |  |  | 125 | 64.2857 | 12.5 | 135
| 53 | 0 |  |  | 130 | 50 | 13 | 135 |  | 26 | 48.4848 |  |  | 130 | 60 | 13 | 135
| 54 | 0 |  |  | 135 | 45 | 13.5 | 135 |  | 27 | 46.9697 |  |  | 135 | 55.7143 | 13.5 | 135
| 55 | 0 |  |  | 140 | 40 | 14 | 135 |  | 28 | 45.4545 |  |  | 140 | 51.4286 | 14 | 135
| 56 | 0 |  |  | 145 | 35 | 14.5 | 135 |  | 29 | 43.9394 |  |  | 145 | 47.1429 | 14.5 | 135
| 57 | 0 |  |  | 150 | 30 | 15 | 135 |  | 30 | 42.4242 |  |  | 150 | 42.8571 | 15 | 135
| 58 | 0 |  |  | 155 | 25 | 15.5 | 135 |  | 31 | 40.9091 |  |  | 155 | 38.5714 | 15.5 | 135
| 59 | 0 |  |  | 160 | 20 | 16 | 135 |  | 32 | 39.3939 |  |  | 160 | 34.2857 | 16 | 135
| 60 | 0 |  |  | 165 | 15 | 16.5 | 135 |  | 33 | 37.8788 |  |  | 165 | 30 | 16.5 | 135
| 61 | 0 |  |  | 170 | 10 | 17 | 135 |  | 34 | 36.3636 |  |  | 170 | 25.7143 | 17 | 135
| 62 | 0 |  |  | 175 | 5 | 17.5 | 135 |  | 35 | 34.8485 |  |  | 175 | 21.4286 | 17.5 | 135
| 63 | 0 |  |  | 180 | 0 | 18 | 135 |  | 36 | 33.3333 |  |  | 180 | 17.1429 | 18 | 135
| 64 | 0 |  |  | 185 | 0 | 18.5 | 135 |  | 37 | 31.8182 |  |  | 185 | 12.8571 | 18.5 | 135
| 65 | 0 |  |  | 190 | 0 | 19 | 135 |  | 38 | 30.303 |  |  | 190 | 8.5714 | 19 | 135
[5 empty] | 195 | 0 | 19.5 | 135 |  | 39 | 28.7879 |  |  | 195 | 4.2857 | 19.5 | 135
[5 empty] | 200 | 0 | 20 | 135 |  | 40 | 27.2727 |  |  | 200 | 0 | 20 | 135
[5 empty] | 205 | 0 | 20.5 | 135 |  | 41 | 25.7576 |  |  | 205 | 0 | 20.5 | 135
[5 empty] | 210 | 0 | 21 | 135 |  | 42 | 24.2424 |  |  | 210 | 0 | 21 | 135
[7 empty] | 21.5 | 135 |  | 43 | 22.7273 |  |  |  |  | 21.5 | 135
[7 empty] | 22 | 135 |  | 44 | 21.2121 |  |  |  |  | 22 | 135
[7 empty] | 22.5 | 135 |  | 45 | 19.697 |  |  |  |  | 22.5 | 135
[7 empty] | 23 | 135 |  | 46 | 18.1818 |  |  |  |  | 23 | 135
[7 empty] | 23.5 | 135 |  | 47 | 16.6667 |  |  |  |  | 23.5 | 135
[7 empty] | 24 | 135 |  | 48 | 15.1515 |  |  |  |  | 24 | 135
[7 empty] | 24.5 | 135 |  | 49 | 13.6364 |  |  |  |  | 24.5 | 135
[7 empty] | 25 | 135 |  | 50 | 12.1212 |  |  |  |  | 25 | 135
[7 empty] | 25.5 | 128.25 |  | 51 | 10.6061 |  |  |  |  | 25.5 | 135
[7 empty] | 26 | 121.5 |  | 52 | 9.0909 |  |  |  |  | 26 | 135
[7 empty] | 26.5 | 114.75 |  | 53 | 7.5758 |  |  |  |  | 26.5 | 135
[7 empty] | 27 | 108 |  | 54 | 6.0606 |  |  |  |  | 27 | 135
[7 empty] | 27.5 | 101.25 |  | 55 | 4.5455 |  |  |  |  | 27.5 | 135
[7 empty] | 28 | 94.5 |  | 56 | 3.0303 |  |  |  |  | 28 | 135
[7 empty] | 28.5 | 87.75 |  | 57 | 1.5152 |  |  |  |  | 28.5 | 135
[7 empty] | 29 | 81 |  | 58 | 0 |  |  |  |  | 29 | 130.9091
[7 empty] | 29.5 | 74.25 |  | 59 | 0 |  |  |  |  | 29.5 | 126.8182
[7 empty] | 30 | 67.5 |  | 60 | 0 |  |  |  |  | 30 | 122.7273
[7 empty] | 30.5 | 60.75 |  | 61 | 0 |  |  |  |  | 30.5 | 118.6364
[7 empty] | 31 | 54 |  | 62 | 0 |  |  |  |  | 31 | 114.5455
[7 empty] | 31.5 | 47.25 |  | 63 | 0 |  |  |  |  | 31.5 | 110.4545
[7 empty] | 32 | 40.5 |  | 64 | 0 |  |  |  |  | 32 | 106.3636
[7 empty] | 32.5 | 33.75 |  | 65 | 0 |  |  |  |  | 32.5 | 102.2727
[7 empty] | 33 | 27 | [7 empty] | 33 | 98.1818
[7 empty] | 33.5 | 20.25 | [7 empty] | 33.5 | 94.0909
[7 empty] | 34 | 13.5 | [7 empty] | 34 | 90
[7 empty] | 34.5 | 6.75 | [7 empty] | 34.5 | 85.9091
[7 empty] | 35 | 0 | [7 empty] | 35 | 81.8182
[7 empty] | 35.5 | 0 | [7 empty] | 35.5 | 77.7273
[7 empty] | 36 | 0 | [7 empty] | 36 | 73.6364
[7 empty] | 36.5 | 0 | [7 empty] | 36.5 | 69.5455
[7 empty] | 37 | 0 | [7 empty] | 37 | 65.4545
[7 empty] | 37.5 | 0 | [7 empty] | 37.5 | 61.3636
[7 empty] | 38 | 0 | [7 empty] | 38 | 57.2727
[7 empty] | 38.5 | 0 | [7 empty] | 38.5 | 53.1818
[7 empty] | 39 | 0 | [7 empty] | 39 | 49.0909
[7 empty] | 39.5 | 0 | [7 empty] | 39.5 | 45
[7 empty] | 40 | 0 | [7 empty] | 40 | 40.9091
[7 empty] | 40.5 | 0 | [7 empty] | 40.5 | 36.8182
[7 empty] | 41 | 0 | [7 empty] | 41 | 32.7273
[7 empty] | 41.5 | 0 | [7 empty] | 41.5 | 28.6364
[7 empty] | 42 | 0 | [7 empty] | 42 | 24.5455
[7 empty] | 42.5 | 0 | [7 empty] | 42.5 | 20.4545
[7 empty] | 43 | 0 | [7 empty] | 43 | 16.3636
[7 empty] | 43.5 | 0 | [7 empty] | 43.5 | 12.2727
[7 empty] | 44 | 0 | [7 empty] | 44 | 8.1818
[7 empty] | 44.5 | 0 | [7 empty] | 44.5 | 4.0909
[7 empty] | 45 | 0 | [7 empty] | 45 | 0
[7 empty] | 45.5 | 0 | [7 empty] | 45.5 | 0
[7 empty] | 46 | 0 | [7 empty] | 46 | 0
[7 empty] | 46.5 | 0 | [7 empty] | 46.5 | 0
[7 empty] | 47 | 0 | [7 empty] | 47 | 0
[7 empty] | 47.5 | 0 | [7 empty] | 47.5 | 0
[7 empty] | 48 | 0 | [7 empty] | 48 | 0
[7 empty] | 48.5 | 0 | [7 empty] | 48.5 | 0
[7 empty] | 49 | 0 | [7 empty] | 49 | 0
[7 empty] | 49.5 | 0 | [7 empty] | 49.5 | 0
[7 empty] | 50 | 0 | [7 empty] | 50 | 0

## B.2
B2 Energieverbrauch im Betrieb (Heizwärmebedarf HWBSK, Primärenergiebedarf und Emissionen CO2-Äquivalente nach OIB RL 6 2025) |  |  |  | Rechenfelder Neubau |  |  |  | Rechenfelder Sanierung
Eingabefeld OIB RL-6 Neubau | Punkte |  | Anmerkungen: | Eingabefeld OIB RL-6 Neubau |  |  | Anmerkungen: | Eingabefeld OIB RL-6 Sanierung |  |  | Anmerkungen:
A/V-Verhältnis |  | 1/m |  | A/V-Verhältnis | 0 | 1/m |  | A/V-Verhältnis | 0 | 1/m
Brutto-Volumen |  | m³ |  | Brutto-Volumen |  | m³ |  | Brutto-Volumen |  | m³
Heizwärmbedarf HWBSK |  | kWh/(m²a) |  | Heizwärmbedarf HWBSK |  | kWh/(m²a) |  | Heizwärmbedarf HWBSK |  | kWh/(m²a)
LEKT-Wert |  |  |  | LEKT-Wert |  |  |  | LEKT-Wert
Gebäudehüllfläche |  | m² |  | Gebäudehüllfläche |  | m² |  | Gebäudehüllfläche |  | m²
Summe Bauteilflächen zum Bestand |  | m² |  | Summe Bauteilflächen zum Bestand |  | m² |  | Summe Bauteilflächen zum Bestand |  | m²
Transmissions-Leitwert LT inkl. Wärmebrückenzuschlag |  | W/K |  | Transmissions-Leitwert LT inkl. Wärmebrückenzuschlag |  | W/K |  | Transmissions-Leitwert LT inkl. Wärmebrückenzuschlag |  | W/K
Kühlbedarf KBSK |  | kWh/(m²a) |  | Kühlbedarf KBSK |  | kWh/(m²a) |  | Kühlbedarf KBSK |  | kWh/(m²a)
Primärenergiebedarf gesamt PEBSK |  | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf gesamt PEBSK |  | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf gesamt PEBSK |  | kWh/(m²a)
Betriebsstrombedarf BSB |  | kWh/(m²a) |  | Betriebsstrombedarf BSB |  | kWh/(m²a) |  | Betriebsstrombedarf BSB |  | kWh/(m²a)
Beleuchtungsenergiebedarf BelEB |  | kWh/(m²a) |  | Beleuchtungsenergiebedarf BelEB |  | kWh/(m²a) |  | Beleuchtungsenergiebedarf BelEB |  | kWh/(m²a)
Endenergiebedarf Beleuchtung (eigene Ermittlung) |  | kWh/(m²a) |  | Endenergiebedarf Beleuchtung (eigene Ermittlung) | 0 | kWh/(m²a) |  | Endenergiebedarf Beleuchtung (eigene Ermittlung) | 0 | kWh/(m²a)
CO2;SK gesamt (EAW) |  | kgCO2/(m²a) |  | CO2SK gesamt (EAW) |  | kgCO2/(m²a) |  | CO2SK gesamt (EAW) |  | kgCO2/(m²a)
Photovoltaik Export PVExport;SK |  | kWh/(m²a) |  | Photovoltaik Export PVExport;SK | 0 | kWh/(m²a) |  | Photovoltaik Export PVExport;SK | 0 | kWh/(m²a)
Ergebnisse | Punkte |  |  | Ergebnisse Neubau |  |  |  | Ergebnisse Sanierung
korrigierter LEKT-Wert |  |  |  | korrigierter LEKT-Wert |  |  |  | korrigierter LEKT-Wert
Primärenergiebedarf |  | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf |  | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf |  | kWh/(m²a)
CO2 |  | kgCO2/(m²a) |  | CO2 |  | kgCO2/(m²a) |  | CO2 |  | kgCO2/(m²a)
HWBSK-Punkte |  |  |  | HWBSK-Punkte |  |  |  | HWBSK-Punkte
LEKT-Punkte |  |  |  | LEKT-Punkte |  |  |  | LEKT-Punkte
KBSK-Punkte |  |  |  | KBSK-Punkte |  |  |  | KBSK-Punkte
PEBSK-Punkte |  |  |  | PEBSK-Punkte |  |  |  | PEBSK-Punkte
CO2;SK-Punkte |  |  |  | CO2SK-Punkte |  |  |  | CO2SK-Punkte
[5 empty] | Wert | Punkte |  |  | Wert | Punkte
|  |  |  | HWB-Grenzwerte oben | 52 | 0 |  | HWB-Grenzwerte oben | 62 | 0
|  |  |  | HWB-Grenzwerte unten | 10 | 25 |  | HWB-Grenzwerte unten | 22 | 25
|  |  |  | LEK-Grenzwert oben | 25 | 0 |  | LEK-Grenzwert oben | 30 | 0
|  |  |  | LEK-Grenzwert unten | 15 | 40 |  | LEK-Grenzwert unten | 17 | 40
|  |  |  | KB-Grenzwerte oben | 30 | 0 |  | KB-Grenzwerte oben | 50 | 0
|  |  |  | KB-Grenzwerte unten | 12 | 30 |  | KB-Grenzwerte unten | 20 | 30
|  |  |  | PEB-Grenzwerte oben | 112 | 0 |  | PEB-Grenzwerte oben | 146 | 0
|  |  |  | PEB-Grenzwerte unten | 43 | 120 |  | PEB-Grenzwerte unten | 43 | 120
|  |  |  | CO2-Grenzwerte oben | 18 | 0 |  | CO2-Grenzwerte oben | 24 | 0
|  |  |  | CO2-Grenzwerte unten | 0 | 135 |  | CO2-Grenzwerte unten | 0 | 135

## B2 Graphik (hidden)
Neubau | [10 empty] | Sanierung
| Heizwärmebedarf Neubau |  | LEKT Neubau |  | Kühlbedarf Neubau |  | Primärenergiebedarf Neubau |  | CO2-Äquivalente Neubau |  |  | Heizwärmebedarf Sanierung |  | LEKT Sanierung |  | Kühlbedarf Sanierung |  | Primärenergiebedarf Sanierung |  | CO2-Äquivalente Sanierung
| Neubau |  | Neubau |  | Neubau |  | Neubau |  | Neubau |  |  | Sanierung |  | Sanierung |  | Sanierung |  | Sanierung |  | Sanierung
| Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte |  | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte
| 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 120 | 0 | 135 |  | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 120 | 0 | 135
| 1 | 25 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 120 | 1 | 127.5 |  | 1 | 25 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 120 | 1 | 129.375
| 2 | 25 | 2 | 40 | 2 | 30 | 2 | 120 | 2 | 120 |  | 2 | 25 | 2 | 40 | 2 | 30 | 2 | 120 | 2 | 123.75
| 3 | 25 | 3 | 40 | 3 | 30 | 3 | 120 | 3 | 112.5 |  | 3 | 25 | 3 | 40 | 3 | 30 | 3 | 120 | 3 | 118.125
| 4 | 25 | 4 | 40 | 4 | 30 | 4 | 120 | 4 | 105 |  | 4 | 25 | 4 | 40 | 4 | 30 | 4 | 120 | 4 | 112.5
| 5 | 25 | 5 | 40 | 5 | 30 | 5 | 120 | 5 | 97.5 |  | 5 | 25 | 5 | 40 | 5 | 30 | 5 | 120 | 5 | 106.875
| 6 | 25 | 6 | 40 | 6 | 30 | 6 | 120 | 6 | 90 |  | 6 | 25 | 6 | 40 | 6 | 30 | 6 | 120 | 6 | 101.25
| 7 | 25 | 7 | 40 | 7 | 30 | 7 | 120 | 7 | 82.5 |  | 7 | 25 | 7 | 40 | 7 | 30 | 7 | 120 | 7 | 95.625
| 8 | 25 | 8 | 40 | 8 | 30 | 8 | 120 | 8 | 75 |  | 8 | 25 | 8 | 40 | 8 | 30 | 8 | 120 | 8 | 90
| 9 | 25 | 9 | 40 | 9 | 30 | 9 | 120 | 9 | 67.5 |  | 9 | 25 | 9 | 40 | 9 | 30 | 9 | 120 | 9 | 84.375
| 10 | 25 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 120 | 10 | 60 |  | 10 | 25 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 120 | 10 | 78.75
| 11 | 24.4048 | 11 | 40 | 11 | 30 | 11 | 120 | 11 | 52.5 |  | 11 | 25 | 11 | 40 | 11 | 30 | 11 | 120 | 11 | 73.125
| 12 | 23.8095 | 12 | 40 | 12 | 30 | 12 | 120 | 12 | 45 |  | 12 | 25 | 12 | 40 | 12 | 30 | 12 | 120 | 12 | 67.5
| 13 | 23.2143 | 13 | 40 | 13 | 28.3333 | 13 | 120 | 13 | 37.5 |  | 13 | 25 | 13 | 40 | 13 | 30 | 13 | 120 | 13 | 61.875
| 14 | 22.619 | 14 | 40 | 14 | 26.6667 | 14 | 120 | 14 | 30 |  | 14 | 25 | 14 | 40 | 14 | 30 | 14 | 120 | 14 | 56.25
| 15 | 22.0238 | 15 | 40 | 15 | 25 | 15 | 120 | 15 | 22.5 |  | 15 | 25 | 15 | 40 | 15 | 30 | 15 | 120 | 15 | 50.625
| 16 | 21.4286 | 16 | 36 | 16 | 23.3333 | 16 | 120 | 16 | 15 |  | 16 | 25 | 16 | 40 | 16 | 30 | 16 | 120 | 16 | 45
| 17 | 20.8333 | 17 | 32 | 17 | 21.6667 | 17 | 120 | 17 | 7.5 |  | 17 | 25 | 17 | 40 | 17 | 30 | 17 | 120 | 17 | 39.375
| 18 | 20.2381 | 18 | 28 | 18 | 20 | 18 | 120 | 18 | 0 |  | 18 | 25 | 18 | 36.9231 | 18 | 30 | 18 | 120 | 18 | 33.75
| 19 | 19.6429 | 19 | 24 | 19 | 18.3333 | 19 | 120 | 19 | 0 |  | 19 | 25 | 19 | 33.8462 | 19 | 30 | 19 | 120 | 19 | 28.125
| 20 | 19.0476 | 20 | 20 | 20 | 16.6667 | 20 | 120 | 20 | 0 |  | 20 | 25 | 20 | 30.7692 | 20 | 30 | 20 | 120 | 20 | 22.5
| 21 | 18.4524 | 21 | 16 | 21 | 15 | 21 | 120 | 21 | 0 |  | 21 | 25 | 21 | 27.6923 | 21 | 29 | 21 | 120 | 21 | 16.875
| 22 | 17.8571 | 22 | 12 | 22 | 13.3333 | 22 | 120 | 22 | 0 |  | 22 | 25 | 22 | 24.6154 | 22 | 28 | 22 | 120 | 22 | 11.25
| 23 | 17.2619 | 23 | 8 | 23 | 11.6667 | 23 | 120 | 23 | 0 |  | 23 | 24.375 | 23 | 21.5385 | 23 | 27 | 23 | 120 | 23 | 5.625
| 24 | 16.6667 | 24 | 4 | 24 | 10 | 24 | 120 | 24 | 0 |  | 24 | 23.75 | 24 | 18.4615 | 24 | 26 | 24 | 120 | 24 | 0
| 25 | 16.0714 | 25 | 0 | 25 | 8.3333 | 25 | 120 | 25 | 0 |  | 25 | 23.125 | 25 | 15.3846 | 25 | 25 | 25 | 120 | 25 | 0
| 26 | 15.4762 | 26 | 0 | 26 | 6.6667 | 26 | 120 | 26 | 0 |  | 26 | 22.5 | 26 | 12.3077 | 26 | 24 | 26 | 120 | 26 | 0
| 27 | 14.881 | 27 | 0 | 27 | 5 | 27 | 120 | 27 | 0 |  | 27 | 21.875 | 27 | 9.2308 | 27 | 23 | 27 | 120 | 27 | 0
| 28 | 14.2857 | 28 | 0 | 28 | 3.3333 | 28 | 120 | 28 | 0 |  | 28 | 21.25 | 28 | 6.1538 | 28 | 22 | 28 | 120 | 28 | 0
| 29 | 13.6905 | 29 | 0 | 29 | 1.6667 | 29 | 120 | 29 | 0 |  | 29 | 20.625 | 29 | 3.0769 | 29 | 21 | 29 | 120 | 29 | 0
| 30 | 13.0952 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 120 | 30 | 0 |  | 30 | 20 | 30 | 0 | 30 | 20 | 30 | 120 | 30 | 0
| 31 | 12.5 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 120 |  |  |  | 31 | 19.375 | 31 | 0 | 31 | 19 | 31 | 120
| 32 | 11.9048 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 120 |  |  |  | 32 | 18.75 | 32 | 0 | 32 | 18 | 32 | 120
| 33 | 11.3095 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 120 |  |  |  | 33 | 18.125 | 33 | 0 | 33 | 17 | 33 | 120
| 34 | 10.7143 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 120 |  |  |  | 34 | 17.5 | 34 | 0 | 34 | 16 | 34 | 120
| 35 | 10.119 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 120 |  |  |  | 35 | 16.875 | 35 | 0 | 35 | 15 | 35 | 120
| 36 | 9.5238 |  |  | 36 | 0 | 36 | 120 |  |  |  | 36 | 16.25 |  |  | 36 | 14 | 36 | 120
| 37 | 8.9286 |  |  | 37 | 0 | 37 | 120 |  |  |  | 37 | 15.625 |  |  | 37 | 13 | 37 | 120
| 38 | 8.3333 |  |  | 38 | 0 | 38 | 120 |  |  |  | 38 | 15 |  |  | 38 | 12 | 38 | 120
| 39 | 7.7381 |  |  | 39 | 0 | 39 | 120 |  |  |  | 39 | 14.375 |  |  | 39 | 11 | 39 | 120
| 40 | 7.1429 |  |  | 40 | 0 | 40 | 120 |  |  |  | 40 | 13.75 |  |  | 40 | 10 | 40 | 120
| 41 | 6.5476 |  |  | 41 | 0 | 41 | 120 |  |  |  | 41 | 13.125 |  |  | 41 | 9 | 41 | 120
| 42 | 5.9524 |  |  | 42 | 0 | 42 | 120 |  |  |  | 42 | 12.5 |  |  | 42 | 8 | 42 | 120
| 43 | 5.3571 |  |  | 43 | 0 | 43 | 120 |  |  |  | 43 | 11.875 |  |  | 43 | 7 | 43 | 120
| 44 | 4.7619 |  |  | 44 | 0 | 44 | 118.2609 |  |  |  | 44 | 11.25 |  |  | 44 | 6 | 44 | 118.835
| 45 | 4.1667 |  |  | 45 | 0 | 45 | 116.5217 |  |  |  | 45 | 10.625 |  |  | 45 | 5 | 45 | 117.6699
| 46 | 3.5714 |  |  | 46 | 0 | 46 | 114.7826 |  |  |  | 46 | 10 |  |  | 46 | 4 | 46 | 116.5049
| 47 | 2.9762 |  |  | 47 | 0 | 47 | 113.0435 |  |  |  | 47 | 9.375 |  |  | 47 | 3 | 47 | 115.3398
| 48 | 2.381 |  |  | 48 | 0 | 48 | 111.3043 |  |  |  | 48 | 8.75 |  |  | 48 | 2 | 48 | 114.1748
| 49 | 1.7857 |  |  | 49 | 0 | 49 | 109.5652 |  |  |  | 49 | 8.125 |  |  | 49 | 1 | 49 | 113.0097
| 50 | 1.1905 |  |  | 50 | 0 | 50 | 107.8261 |  |  |  | 50 | 7.5 |  |  | 50 | 0 | 50 | 111.8447
| 51 | 0.59524 |  |  | 51 | 0 | 51 | 106.087 |  |  |  | 51 | 6.875 |  |  | 51 | 0 | 51 | 110.6796
| 52 | 0 |  |  |  |  | 52 | 104.3478 |  |  |  | 52 | 6.25 |  |  |  |  | 52 | 109.5146
| 53 | 0 |  |  |  |  | 53 | 102.6087 |  |  |  | 53 | 5.625 |  |  |  |  | 53 | 108.3495
| 54 | 0 |  |  |  |  | 54 | 100.8696 |  |  |  | 54 | 5 |  |  |  |  | 54 | 107.1845
| 55 | 0 |  |  |  |  | 55 | 99.1304 |  |  |  | 55 | 4.375 |  |  |  |  | 55 | 106.0194
| 56 | 0 |  |  |  |  | 56 | 97.3913 |  |  |  | 56 | 3.75 |  |  |  |  | 56 | 104.8544
| 57 | 0 |  |  |  |  | 57 | 95.6522 |  |  |  | 57 | 3.125 |  |  |  |  | 57 | 103.6893
| 58 | 0 |  |  |  |  | 58 | 93.913 |  |  |  | 58 | 2.5 |  |  |  |  | 58 | 102.5243
| 59 | 0 |  |  |  |  | 59 | 92.1739 |  |  |  | 59 | 1.875 |  |  |  |  | 59 | 101.3592
| 60 | 0 |  |  |  |  | 60 | 90.4348 |  |  |  | 60 | 1.25 |  |  |  |  | 60 | 100.1942
| 61 | 0 |  |  |  |  | 61 | 88.6957 |  |  |  | 61 | 0.625 |  |  |  |  | 61 | 99.0291
| 62 | 0 |  |  |  |  | 62 | 86.9565 |  |  |  | 62 | 0 |  |  |  |  | 62 | 97.8641
| 63 | 0 |  |  |  |  | 63 | 85.2174 |  |  |  | 63 | 0 |  |  |  |  | 63 | 96.699
| 64 | 0 |  |  |  |  | 64 | 83.4783 |  |  |  | 64 | 0 |  |  |  |  | 64 | 95.534
| 65 | 0 |  |  |  |  | 65 | 81.7391 |  |  |  | 65 | 0 |  |  |  |  | 65 | 94.3689
| 66 | 0 |  |  |  |  | 66 | 80 |  |  |  | 66 | 0 |  |  |  |  | 66 | 93.2039
| 67 | 0 |  |  |  |  | 67 | 78.2609 |  |  |  | 67 | 0 |  |  |  |  | 67 | 92.0388
| 68 | 0 |  |  |  |  | 68 | 76.5217 |  |  |  | 68 | 0 |  |  |  |  | 68 | 90.8738
| 69 | 0 |  |  |  |  | 69 | 74.7826 |  |  |  | 69 | 0 |  |  |  |  | 69 | 89.7087
| 70 | 0 |  |  |  |  | 70 | 73.0435 |  |  |  | 70 | 0 |  |  |  |  | 70 | 88.5437
| 71 | 0 |  |  |  |  | 71 | 71.3043 |  |  |  | 71 | 0 |  |  |  |  | 71 | 87.3786
| 72 | 0 |  |  |  |  | 72 | 69.5652 |  |  |  | 72 | 0 |  |  |  |  | 72 | 86.2136
| 73 | 0 |  |  |  |  | 73 | 67.8261 |  |  |  | 73 | 0 |  |  |  |  | 73 | 85.0485
| 74 | 0 |  |  |  |  | 74 | 66.087 | [9 empty] | 74 | 83.8835
| 75 | 0 |  |  |  |  | 75 | 64.3478 | [9 empty] | 75 | 82.7184
| 76 | 0 |  |  |  |  | 76 | 62.6087 | [9 empty] | 76 | 81.5534
| 77 | 0 |  |  |  |  | 77 | 60.8696 | [9 empty] | 77 | 80.3883
[7 empty] | 78 | 59.1304 | [9 empty] | 78 | 79.2233
[7 empty] | 79 | 57.3913 | [9 empty] | 79 | 78.0583
[7 empty] | 80 | 55.6522 | [9 empty] | 80 | 76.8932
[7 empty] | 81 | 53.913 | [9 empty] | 81 | 75.7282
[7 empty] | 82 | 52.1739 | [9 empty] | 82 | 74.5631
[7 empty] | 83 | 50.4348 | [9 empty] | 83 | 73.3981
[7 empty] | 84 | 48.6957 | [9 empty] | 84 | 72.233
[7 empty] | 85 | 46.9565 | [9 empty] | 85 | 71.068
[7 empty] | 86 | 45.2174 | [9 empty] | 86 | 69.9029
[7 empty] | 87 | 43.4783 | [9 empty] | 87 | 68.7379
[7 empty] | 88 | 41.7391 | [9 empty] | 88 | 67.5728
[7 empty] | 89 | 40 | [9 empty] | 89 | 66.4078
[7 empty] | 90 | 38.2609 | [9 empty] | 90 | 65.2427
[7 empty] | 91 | 36.5217 | [9 empty] | 91 | 64.0777
[7 empty] | 92 | 34.7826 | [9 empty] | 92 | 62.9126
[7 empty] | 93 | 33.0435 | [9 empty] | 93 | 61.7476
[7 empty] | 94 | 31.3043 | [9 empty] | 94 | 60.5825
[7 empty] | 95 | 29.5652 | [9 empty] | 95 | 59.4175
[7 empty] | 96 | 27.8261 | [9 empty] | 96 | 58.2524
[7 empty] | 97 | 26.087 | [9 empty] | 97 | 57.0874
[7 empty] | 98 | 24.3478 | [9 empty] | 98 | 55.9223
[7 empty] | 99 | 22.6087 | [9 empty] | 99 | 54.7573
[7 empty] | 100 | 20.8696 | [9 empty] | 100 | 53.5922
[7 empty] | 101 | 19.1304 | [9 empty] | 101 | 52.4272
[7 empty] | 102 | 17.3913 | [9 empty] | 102 | 51.2621
[7 empty] | 103 | 15.6522 | [9 empty] | 103 | 50.0971
[7 empty] | 104 | 13.913 | [9 empty] | 104 | 48.932
[7 empty] | 105 | 12.1739 | [9 empty] | 105 | 47.767
[7 empty] | 106 | 10.4348 | [9 empty] | 106 | 46.6019
[7 empty] | 107 | 8.6957 | [9 empty] | 107 | 45.4369
[7 empty] | 108 | 6.9565 | [9 empty] | 108 | 44.2718
[7 empty] | 109 | 5.2174 | [9 empty] | 109 | 43.1068
[7 empty] | 110 | 3.4783 | [9 empty] | 110 | 41.9417
[7 empty] | 111 | 1.7391 | [9 empty] | 111 | 40.7767
[7 empty] | 112 | 0 | [9 empty] | 112 | 39.6117
[7 empty] | 113 | 0 | [9 empty] | 113 | 38.4466
[7 empty] | 114 | 0 | [9 empty] | 114 | 37.2816
[7 empty] | 115 | 0 | [9 empty] | 115 | 36.1165
[7 empty] | 116 | 0 | [9 empty] | 116 | 34.9515
[7 empty] | 117 | 0 | [9 empty] | 117 | 33.7864
[7 empty] | 118 | 0 | [9 empty] | 118 | 32.6214
[7 empty] | 119 | 0 | [9 empty] | 119 | 31.4563
[7 empty] | 120 | 0 | [9 empty] | 120 | 30.2913
[7 empty] | 121 | 0 | [9 empty] | 121 | 29.1262
[7 empty] | 122 | 0 | [9 empty] | 122 | 27.9612
[7 empty] | 123 | 0 | [9 empty] | 123 | 26.7961
[7 empty] | 124 | 0 | [9 empty] | 124 | 25.6311
[7 empty] | 125 | 0 | [9 empty] | 125 | 24.466
[7 empty] | 126 | 0 | [9 empty] | 126 | 23.301
[7 empty] | 127 | 0 | [9 empty] | 127 | 22.1359
[7 empty] | 128 | 0 | [9 empty] | 128 | 20.9709
[7 empty] | 129 | 0 | [9 empty] | 129 | 19.8058
[7 empty] | 130 | 0 | [9 empty] | 130 | 18.6408
[7 empty] | 131 | 0 | [9 empty] | 131 | 17.4757
[7 empty] | 132 | 0 | [9 empty] | 132 | 16.3107
[7 empty] | 133 | 0 | [9 empty] | 133 | 15.1456
[7 empty] | 134 | 0 | [9 empty] | 134 | 13.9806
[7 empty] | 135 | 0 | [9 empty] | 135 | 12.8155
[7 empty] | 136 | 0 | [9 empty] | 136 | 11.6505
[7 empty] | 137 | 0 | [9 empty] | 137 | 10.4854
[7 empty] | 138 | 0 | [9 empty] | 138 | 9.3204
[7 empty] | 139 | 0 | [9 empty] | 139 | 8.1553
[7 empty] | 140 | 0 | [9 empty] | 140 | 6.9903
[7 empty] | 141 | 0 | [9 empty] | 141 | 5.8252
[7 empty] | 142 | 0 | [9 empty] | 142 | 4.6602
[7 empty] | 143 | 0 | [9 empty] | 143 | 3.4951
[7 empty] | 144 | 0 | [9 empty] | 144 | 2.3301
[7 empty] | 145 | 0 | [9 empty] | 145 | 1.165
[7 empty] | 146 | 0 | [9 empty] | 146 | 0
[7 empty] | 147 | 0 | [9 empty] | 147 | 0
[7 empty] | 148 | 0 | [9 empty] | 148 | 0
[7 empty] | 149 | 0 | [9 empty] | 149 | 0
[7 empty] | 150 | 0 | [9 empty] | 150 | 0

## B.3
B3 Netzdienliche Stromspeicherung
Kriterium | Beschreibung | Punkte (gesamt max. 10) | Auswertung | 0 | Anmerkungen:
Netztdienliche Sromspeicherung | 1,0 - 3,0 kWh-Speicher-Nennkapazität pro installierter kWp | 5 |  | 5
| Ab 3,0 kWh-Speicher-Nennkapazität pro installierter kWp | 10 |  | 10
Summe |  |  | 0

## C.1
C.1 Thermischer Komfort im Sommer
Kriterium | Punkte (gesamt max. 75) | Auswertung |  | Anmerkungen: | Bestimmung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden
Nachweis über den thermischen Komfort im Sommer |  |  | 0 |  | Nutzungsstunden pro Jahr |  | h/a
Nachweis OIB RL-6; KB* < 0,4 kWh/(m³a) oder Nachweis PHPP Überschreitung 26 °C < 1 % (Jahresbetrachtung) | 20 |  | 20 |  | Übertemperaturgradstunden (maximal zulässig) | 0 | Kh/a
Nachweis ÖNORM B 8110-3 : 2020 Einhaltung mind. Komfortklasse B für alle kritischen Räume und Glasanteil der vertikalen Fassade des Gebäudes <= 35% | 30 |  | 30 |  | Übertemperaturgradstunden- unterschreitung um 20 % | 0 | Kh/a
Dynamische Gebäudesimulation (zumindest für 3 kritische Räume) bei Einhaltung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden | 50 |  | 50
Dynamische Gebäudesimulation (zumindest für 3 kritische Räume) bei Unterschreitung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden um 20 % * | 65 |  | 65
Ausführung Free-Cooling
Zusatzpunkte bei Ausführung einer passiven Kühlung (z.B. freie Nachtlüftung, mechanische Lüftungsanlage, adiabate Abluftbefeuchtung, Grundwasserkühlung ohne Kompressionskälte, Solekühlung ohne Kompressionskälte) | 10 |  | 0
Summe | max. 75 | 0 | 10
* Nähere Ausführungen zu den maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden in den Erläuterungen zum KGA Die Bezugstemperatur beträgt 25 °C Bei einer Nutzungszeit von 2860 h/a dürfen maximal 450 Kh/a (Übertemperaturgradstunden) vorliegen. Wird dieser Wert überschritten, ist das Kriterium nicht erfüllt. Eine Berechnungshilfe zur Bestimmung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden befindet sich rechts auf diesem Tabellenblatt.

## C.2
C.2 Messung Raumluftqualität
VOC |  |  | Auswertung |  | Anmerkungen:
Kl I | < 300 µg/m³ | 50 Punkte |  | 0
Kl II | 300 - 500 µg/m³ | 35 Punkte |  | 20
Kl III | 500 - 1.000 µg/m³ | 20 Punkte |  | 35
Kl IV | 1.000 – 3000 µg/m³ | 0 Punkte, Quellensuche empfohlen |  | 50
| > 3.000 µg/m³ | Quellensuche erforderlich
Formaldehyd
Kl I | < 0,04 ppm | 20 Punkte |  | 0
Kl II | 0,04 - 0,08 ppm | 10 Punkte |  | 5
Kl III | 0,08 - 0,1 ppm | 5 Punkte |  | 10
Kl IV | > 0,1 ppm | 0 Punkte, Quellensuche empfohlen |  | 20
Summe |  |  | 0

## D
D.1 Ökologische Kennwerte des Gebäudes (OI3BG3, BZF und GWP-total) |  |  | Rechenfelder
Kriterium | Auswertung | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
OI3BG3, BZF (Bilanzgrenze BG3) |  |  | OI3-Wert Max. | 700 | 0
GWP-total CO2 equ. / m² BZF |  |  | OI3-Wert Min. | 150 | 120
Punkte OI3 (max. 120 Punkte) | 0
Punkte GWP-total (max. 55 Punkte) | 0
Summe Punkte Gesamt (max. 175 Punkte) | 0 |  | Rechenfelder
|  |  |  | Wert | Punkte
D.2 Entsorgungsindikator (EI10) des Gebäudes |  |  | GWP Total Max. CO2 equ. / m² BZF | 650 | 0
Kriterium | Auswertung | Anmerkungen: | GWP Total Min. CO2 equ. / m² BZF | 50 | 55 | 55 Punkte
Entsorgungsindikator EI10 (Bilanzgrenze BG3)
Punkte EI10 (max. 55 Punkte) | 0
Rechenfelder
|  |  |  | Wert | Punkte
|  |  | EI10-Wert Max. | 20 | 0
|  |  | EI10-Wert Min. | 8 | 55 | 55 Punkte